## Resumo
Métrica | Valor
Total de registros | 1000
Total de XIDs diferentes | 3
Total de mensagens diferentes | 317
Maior quantidade de ocorrências | 105
Quantidade média de ocorrências | 3.15
XID com maior quantidade de alarmes
Mensagem mais recorrente | event.pointLink.sourceUnavailable¦

## Todos
XID | PointName | Mensagem | AlarmLevel | Quantidade | Status
IRA_Inv_1.2_CAL_Fator de Capacidade Anual | IRA_Inv_1.2_CAL_Fator de Capacidade Anual | event.pointLink.sourceUnavailable¦ | IMPORTANT | 105 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Trafo 1 - Falha de Comunicao¦ | URGENT | 105 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Trafo 2 - Falha de Comunicao¦ | URGENT | 103 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Trafo 1 - Falha de Comunicao¦ | URGENT | 98 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Trafo 2 - Falha de Comunicao¦ | URGENT | 97 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 27 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 54 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 4 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 32 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Iramaia - Skid 1 - Trafo 1 - FAN 2 Ligado¦ | INFORMATION | 29 | CRÍTICO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 27 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 14 | ATENÇÃO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 30 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 14 | ATENÇÃO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 26 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 10 | ATENÇÃO
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 24 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 4 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 34 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 4 | OK
IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | event.login¦admin¦ | INFORMATION | 4 | OK
IRA_Inv_1.2_CAL_Fator de Capacidade Anual | IRA_Inv_1.2_CAL_Fator de Capacidade Anual | common.default¦java.lang.NumberFormatException: For input string: "false"¦ | IMPORTANT | 4 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 3 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 3 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Master - Alarme de Direo do Vento¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Master - Alarme de Segurana contra Vento¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Master - Falha de Comunicao com a unidade RSU¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 2 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 27A Atuada¦ | IMPORTANT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 27B Atuada¦ | IMPORTANT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Master - Alarme de Direo do Vento¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine Geral - Multimedidor - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Master - Falha de Comunicao com a unidade RSU¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 47 Atuada¦ | IMPORTANT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 27C Atuada¦ | IMPORTANT | 2 | OK
IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | event.login¦apolo.scada¦ | INFORMATION | 2 | OK
IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | event.login¦wagner.leme¦ | INFORMATION | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Master - Alarme de Segurana contra Vento¦ | URGENT | 2 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 46 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 47 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 48 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 1 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 2 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 3 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 5 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 6 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 7 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - Cabine 1 - Multimedidor - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV RIO DO PEIXE I - Cabine 1 - Medidor da Concessionria - Sem Leitura do Medidor¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 1 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 10 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 11 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 12 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 13 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 14 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 15 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 16 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 17 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 18 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 19 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 20 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 21 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 22 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 23 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 24 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 25 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 26 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 28 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 3 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 4 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 5 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 6 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 7 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 8 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 9 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27A Atuada¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27B Atuada¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27C Atuada¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - Cabine 1 - Rel de Proteo - Disjuntor Geral Fechado¦ | INFORMATION | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 29 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 4 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 46 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 47 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 48 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 5 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 8 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Trafo 1 - Alarme por Temperatura Alta no Sensor 1¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Trafo 1 - Alarme por Temperatura Alta no Sensor 3¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - Cabine 1 - Multimedidor - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 1 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 10 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 11 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 12 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 13 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 14 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 15 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 16 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 17 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 18 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 19 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 2 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 20 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 21 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 22 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 23 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 24 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 25 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 26 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 28 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 3 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 4 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 5 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 6 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 7 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 8 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 9 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27A Atuada¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27B Atuada¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27C Atuada¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 32 - Falha de comunicao geral¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | event.login¦adson.saturnino¦ | INFORMATION | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 46 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 47 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - CFTV - Cmera 11 - Falha de Comunicao¦ | IMPORTANT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 48 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | URGENT | 1 | OK
|  | common.default¦UFV Gravat - Cabine 1 - Rel de Proteo - Disjuntor Geral Aberto¦ | URGENT | 1 | OK

## Top Alarmes
Mensagem | Quantidade_Total | Quantidade de XIDs
event.pointLink.sourceUnavailable¦ | 105 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Trafo 1 - Falha de Comunicao¦ | 105 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Trafo 2 - Falha de Comunicao¦ | 103 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Trafo 1 - Falha de Comunicao¦ | 98 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Trafo 2 - Falha de Comunicao¦ | 97 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 27 - Falha de Comunicao¦ | 54 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 4 - Falha de Comunicao¦ | 32 | 1
common.default¦UFV Iramaia - Skid 1 - Trafo 1 - FAN 2 Ligado¦ | 29 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 27 - Falha de Comunicao¦ | 14 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 30 - Falha de comunicao geral¦ | 14 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 26 - Falha de comunicao geral¦ | 10 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 24 - Falha de comunicao geral¦ | 4 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 34 - Falha de comunicao geral¦ | 4 | 1
common.default¦java.lang.NumberFormatException: For input string: "false"¦ | 4 | 1
event.login¦admin¦ | 4 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 3 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 3 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Master - Alarme de Direo do Vento¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Master - Alarme de Segurana contra Vento¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Master - Falha de Comunicao com a unidade RSU¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 2 - Falha de Comunicao¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 27A Atuada¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 27B Atuada¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Inversor 1.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Master - Alarme de Direo do Vento¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine Geral - Multimedidor - Falha de Comunicao¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Master - Falha de Comunicao com a unidade RSU¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 47 Atuada¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe - Cabine Geral - Rel de Proteo - Bandeirola 27C Atuada¦ | 2 | 1
event.login¦apolo.scada¦ | 2 | 1
event.login¦wagner.leme¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Master - Alarme de Segurana contra Vento¦ | 2 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 46 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 47 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 48 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 1 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 2 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 3 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 5 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 6 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - CFTV - Cmera 7 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - Cabine 1 - Multimedidor - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Iramaia - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV RIO DO PEIXE I - Cabine 1 - Medidor da Concessionria - Sem Leitura do Medidor¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 1 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 10 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 11 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 12 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 13 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 14 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 15 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 16 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 17 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 18 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 19 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 20 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 21 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 22 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 23 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 24 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 25 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 26 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 28 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 3 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 4 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 5 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 6 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 7 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 8 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - CFTV - Cmera 9 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27A Atuada¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27B Atuada¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27C Atuada¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - Cabine 1 - Rel de Proteo - Disjuntor Geral Fechado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 29 - Falha de comunicao geral¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 4 - Falha de comunicao geral¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 46 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 47 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 48 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 5 - Falha de comunicao geral¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 5 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 6 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 7 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 8 - Falha de comunicao geral¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 8 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - NCU 1 - Tracker 9 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 40 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Trafo 1 - Alarme por Temperatura Alta no Sensor 1¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 1 - Trafo 1 - Alarme por Temperatura Alta no Sensor 3¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe I - Skid 2 - Inversor 2.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - Cabine 1 - Multimedidor - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 1 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 10 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 11 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 12 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 13 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 14 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 15 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 16 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 17 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 18 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 19 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 2 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 20 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 21 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 22 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 23 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 24 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 25 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 26 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 41 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 28 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 3 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 4 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 5 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 6 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 7 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 8 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - CFTV - Cmera 9 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27A Atuada¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27B Atuada¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Cabine 1 - Rel de Proteo - Bandeirola 27C Atuada¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 1 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 10 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 11 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 12 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 13 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 14 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 15 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 29 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 3 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 30 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 31 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 32 - Falha de comunicao geral¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 32 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 33 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 34 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 35 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 36 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 37 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 38 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 39 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 4 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 1 - Inversor 1.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 42 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.1 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.2 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.3 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.4 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - Skid 2 - Inversor 2.5 - Falta de Energia na Rede (Alarme Atuado)¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 43 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 44 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 45 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
event.login¦adson.saturnino¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 46 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 47 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - CFTV - Cmera 11 - Falha de Comunicao¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Rio do Peixe II - NCU 1 - Tracker 48 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 16 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 17 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 18 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 19 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 2 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 20 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 21 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 22 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 23 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 24 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 25 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 26 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 27 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - NCU 1 - Tracker 28 - Relgio interno desajustado¦ | 1 | 1
common.default¦UFV Gravat - Cabine 1 - Rel de Proteo - Disjuntor Geral Aberto¦ | 1 | 1

## Top XIDs
XID | PointName | Quantidade Total | Mensagens Diferentes
|  | 882 | 311
IRA_Inv_1.2_CAL_Fator de Capacidade Anual | IRA_Inv_1.2_CAL_Fator de Capacidade Anual | 109 | 2
IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | IRA_Inv_1.1_CAL_Fator de Capacidade Dirio | 9 | 4